生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称              工大花园项目

项 目 编 号             雨农水许可决【2021】9号

建 设 地 点      马鞍山市雨山区马向路与兴安路交叉口西南角

验 收 单 位          马鞍山市睿安房地产开发有限公司

2021年7月18日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 工大花园项目 | 行业类别 | 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（或主要投资方） | 马鞍山市睿安房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 马鞍山市雨山区农业农村水利局、雨农水许可决【2021】9号、2021年5月10日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2016年11月-2021年3月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 马鞍山市维深节能环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 马鞍山市睿安房地产开发有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云南工程建设总承包股份有限公司/中天建设集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 马鞍山市维深节能环保科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据水土保持有关法律、法规规定，马鞍山市睿安房地产开发有限公司于2021年7月18日在马鞍山市组织召开了工大花园项目水土保持设施验收会议，参加会议的单位有：项目施工单位云南工程建设总承包股份有限公司（北标段）、中天建设集团有限公司（南标段），水土保持方案编制、监测单位马鞍山市睿安房地产开发有限公司、验收报告编制单位马鞍山市维深节能环保科技有限公司，监理单位安徽天翰工程咨询有限责任公司及特邀专家等。会议成立了验收组，名单附后。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制单位关于水土保持方案编制情况、建设单位关于水保方案实施情况的介绍和监测单位的监测情况介绍，以及监理单位、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了工大花园项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 工大花园项目位于马鞍山市雨山区马向路与兴安路交叉口西南角，项目总占地11.95公顷，其中永久占地10.01公顷、临时占地1.94公顷。主体工程区包括建构筑物、道路及硬化广场和景观绿化等组成，临建工程区包括施工营地、临时堆土区组成。临建工程区位于项目红线范围外，属于临时占地。工程总挖方48.39万方，填方15.15万方，余方33.24万方，无借方。本项目2016年11月开工，2021年3月完工，总工期53个月。 （二）水土保持方案批复情况 2021年5月，建设单位委托马鞍山市维深节能环保科技有限公司完成本项目水土保持方案。2021年5月10日，马鞍山市雨山区农业农村水利局以《关于工大花园项目水土保持方案报告书的批复》（雨农水许可决【2021】9号）对该工程水保方案进行了批复。 - 水土保持初步设计或施工图设计情况 马鞍山市睿安房地产开发有限公司委托安徽汇华工程科技股份有限公司进行了项目设计，主体设计中包括了水土保持相关内容。 - 水土保持监测情况 2021年5月，马鞍山市睿安房地产开发有限公司自行开展本项目水土保持监测工作。接到任务后，展开现场勘查，收集相关资料，监测过程中采用调查、遥感历史卫星影像和查阅资料等监测方法进行水土保持补充监测。工程完工后，编制完成了本工程水土保持监测总结报告。 监测报告主要结论：工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，达到了水土保持方案确定的各项水土流失防治目标。 （五）验收报告编制情况及主要结论 马鞍山市维深节能环保科技有限公司开展了设施验收，并于2021年7月编制完成水土保持设施验收报告。 报告结论：根据《安徽省水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（皖水办保〔2018〕38号）的要求，马鞍山市维深节能环保科技有限公司承担工大花园项目水土保持设施验收报告的编制工作，并于2021年5月至2021年6月深入到工程现场，对水土流失防治责任范围内的水土保持设施进行了实地查勘和资料查阅。2021年7月编制完成了《工大花园项目水土保持设施验收报告》。 经踏勘现场和查阅相关资料，验收组认为：马鞍山市睿安房地产开发有限公司编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监测及监理工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，落实了各项水土保持措施，建成的水土保持设施质量总体合格。能够有效防治水土流失，水土流失防治六项指标均达到方案确定的目标值，试运行情况良好。据此，验收组认为该工程水土保持设施基本达到了水土保持相关法规及技术标准规定的验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强已完成水土保持措施的管护工作，确保排水系统、植物措施等水土保持工程持续发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职位/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 马鞍山市睿安房地产开发有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 马鞍山市维深节能环保科技有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 马鞍山市睿安房地产开发有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  |  | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 马鞍山市维深节能环保科技有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 云南工程建设总承包股份有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  | 中天建设集团有限公司 |  |  |  |
| 特邀专家 |  |  |  |  |  |